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关于开展危险化学品重大危险源企业

专项检查督导的实施方案

各有关县（市、区）、循环化工园区、高新区应急管理局，消防救援大队：
按照省应急管理厅和省消防救援总队《关于开展危险化学品重大危险源企业专项检查督导的通知》（冀应急〔2021〕6号）安排，为全面推进危险化学品、消防安全专项整治三年行动集中攻坚，强化危险化学品重大危险源风险管控，确保春节、全国两会和省“两会”期间生产安全，结合我市《关于建立全市应急管理部门和消防机构对危险化学品重大危险源企业联合监管机制（试行）的通知》（石应急〔2020〕162号）要求，制定了我市关于开展危险化学品重大危险源企业专项检查督导的实施方案，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。
一、工作目标

进一步完善固化“消地协作”联合监管机制，对全市危险化学品重大危险源企业检查督导全面覆盖，督促企业落实问题隐患整改，确保春节、全国两会和省“两会”期间生产安全。

二、检查范围和实施办法
（一）检查范围。全市危险化学品重大危险源企业（附件1）。

（二）时间安排。2021年2月9日至3月15日。

（三）实施步骤。第一阶段：2月9日至3月3日。市应急管理局和市消防救援支队成立专项工作办公室，并组织相关人员和专家成立3个联合检查组，对重大危险源最高级别为1级和2级的企业开展联合检查。有关县（市、区）应急管理部门和消防救援机构也要成立相应机构，对重大危险源最高级别为3级和4级的企业开展联合检查。

第二阶段：3月4日至3月15日，市联合检查组对各县（市、区）联合检查情况进行抽查，省应急管理厅和省消防救援总队对各地开展联合督导检查。

三、检查重点

（一）应急管理部门重点检查内容。企业落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府令第2号）情况，重大危险源包保责任制建立情况，危险化学品储罐区和储存仓库可燃气体及有毒气体报警系统、安全仪表连锁系统（S1S）、紧急停车系统（ESD）、视频监控系统、液位上下限报警系统、容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀切断阀、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况，企业按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理等情况。

（二）消防救援机构重点检查内容。企业消防主体责任落实情况，防火间距、水源药剂、消防设施器材、消防车通道、灭火和应急预案、“两支队伍”（企业专职消防队、工艺处置队）建设等情况。

（三）三年行动整治内容。《河北省危险化学品（烟花爆竹）安全专项整治三年行动实施方案》关于重大危险源要求的落实情况，《河北省消防安全专项整治三年行动实施方案》关于石油化工企业消防安全能力建设项目的推进落实情况。

四、工作要求

（一）提高政治站位。当前全市疫情防控和安全生产风险交织叠加，安全生产形势严峻复杂，有关县（市、区）应急管理部门和消防救援机构要强化红线意识和底线思维，坚决克服侥幸心理和麻痹思想，认真谋划、精心组织特殊时期的重大危险源企业的检查督导，为打赢疫情防控歼灭战创造安全稳定环境，以实际行动当好首都政治“护城河”。

（二）注重协同联动。有关县（市、区）应急管理部门和消防救援机构要建立上下联动、通力协作的工作格局，形成工作合力，做到统一调度管理、联合检查执法，整体推进专项检查督导和危险化学品、消防安全专项整治三年行动。

（三）实行信息共享。有关县（市、区）应急管理部门和消防救援机构要加强信息交流沟通，实现信息的及时、充分、全面、有效共享。充分利用危险化学品监测应信息系统开展网上巡查，实现线上、线下相结合的精准防控和指导服务。对报警处置不及时的企业联合约谈，实施重点监管。

（四）强化责任落实。全市各级应急管理部门、消防救援机构要切实落实责任，对涉及重大危险源企业和重大危险源点做到应查尽查。各联合检查组在检查过程中要认真细致，要发现企业存在的深层次问题和重大隐患，并及时督促落实整改，要对所检查的重大危险源企业形成“一源一清单、一企一档案”（即一个重大危险源一份检查清单，一个企业一份检查档案），检查人员、检查专家签字确认（附件3），对检查出的重大隐患要进行挂牌督办。

（五）加强信息报送。有关县（市、区）联合检查组要明确一名联络员，专门负责信息收集和报送，自2月9日起，每周四下班前将本周检查情况和重大危险源企业问题隐患清单（附件4）报送至市专项办邮箱（13722797010@163.com）。

联系人及电话：田伟18531199681  张颖13363882811

附件：1.石家庄市危险化学品重大危险源企业台账

2.专项检查督导的重点内容

3.重大危险源企业监督检查记录表

4.重大危险源企业问题隐患清单

石家庄市应急管理局             石家庄市消防救援支队
2021年2月9日

附件1

石家庄市危险化学品重大危险源企业台账
	序号
	企业名称
	重大危险源

点数量
	重大危险源

最高级别
	接入监测预警系统情况

	1
	丰梵新材料有限公司
	3
	1级
	已接入

	2
	河北艾科瑞纤维有限公司
	1
	1级
	已接入

	3
	河北八维化工有限公司
	3
	1级
	已接入

	4
	河北诚信集团有限公司
	12
	1级
	已接入

	5
	石家庄驰远化工有限公司
	3
	1级
	已接入

	6
	石家庄驰远化工有限公司第一分公司
	3
	1级
	已接入

	7
	河北民海化工有限公司
	2
	1级
	已接入

	8
	晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司
	4
	1级
	已接入

	9
	石家庄白龙化工股份有限公司
	1
	1级
	已接入

	10
	石家庄鼎盈化工股份有限公司
	5
	1级
	已接入

	11
	石家庄东华金龙化工有限公司
	8
	1级
	已接入

	12
	石家庄市和合化工化肥有限公司
	6
	1级
	已接入

	13
	石家庄中油石油销售有限公司
	1
	1级
	已接入

	14
	中国石化销售股份有限公司华北分公司石家庄储备库
	1
	1级
	已接入

	15
	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司
	40
	1级
	已接入

	16
	河北诚信集团有限公司第一分公司
	6
	2级
	已接入

	17
	河北金藁新能源有限公司
	3
	2级
	已接入

	18
	河北圣莱欧化工科技有限公司
	3
	2级
	已接入

	19
	河北双牛建材纤维素有限公司
	1
	2级
	已接入

	20
	河北野田农用化学有限公司
	2
	2级
	已接入

	21
	晋州市谊诚纤维素有限公司
	2
	2级
	已接入

	22
	石家庄柏坡正元化肥有限公司
	6
	2级
	已接入

	23
	中国石化销售股份有限公司河北石家庄高庄石油分公司
	2
	2级
	已接入

	24
	元氏鑫宏升医药科技有限公司
	3
	3级
	已接入

	25
	河北德瑞化工有限公司
	1
	3级
	已接入

	26
	河北海森化工科技有限公司
	3
	3级
	已接入

	27
	河北华旭化工有限公司
	1
	3级
	已接入

	28
	河北锦泰达化工有限公司
	1
	3级
	已接入

	29
	河北力马燃气有限公司
	2
	3级
	已接入

	30
	河北威远生物化工有限公司
	3
	3级
	已接入

	31
	河北鑫跃焦化有限公司
	1
	3级
	已接入

	32
	河北盈德气体有限公司
	2
	3级
	已接入

	33
	河北宇航化工有限公司
	2
	3级
	已接入

	34
	晋州市富强精细化工有限公司
	1
	3级
	已接入

	35
	晋州新诚纤维素有限公司
	1
	3级
	已接入

	36
	石家庄宝丰化工有限公司
	3
	3级
	已接入

	37
	石家庄常青成品油销售有限公司
	7
	3级
	已接入

	38
	石家庄东翔化工有限公司
	1
	3级
	已接入

	39
	石家庄凤山化工有限公司
	1
	3级
	已接入

	40
	石家庄凯特精细化工有限公司
	1
	3级
	已接入

	41
	石家庄联合石化有限公司
	2
	3级
	已接入

	42
	石家庄茂鑫纤维素有限公司
	1
	3级
	已接入

	43
	石家庄欧特佳化工有限公司
	1
	3级
	已接入

	44
	石家庄市藁城区金鑫焦化有限公司
	1
	3级
	已接入

	45
	石家庄市振东石化有限公司
	1
	3级
	已接入

	46
	石家庄市中嘉化肥有限公司
	1
	3级
	已接入

	47
	石家庄祥盛建材有限公司
	1
	3级
	已接入

	48
	石药集团新诺威制药股份有限公司
	1
	3级
	已接入

	49
	河北诚信九天医药化工有限公司
	3
	4级
	已接入

	50
	河北吉藁化纤有限责任公司
	1
	4级
	已接入

	51
	河北纳泰化工有限公司
	1
	4级
	已接入

	52
	河北融润达建材科技有限公司
	2
	4级
	已接入

	53
	石家庄福利特气体有限公司
	1
	4级
	已接入

	54
	石家庄杰克化工有限公司
	2
	4级
	已接入

	55
	石家庄瑞凯化工有限公司宏润分公司
	1
	4级
	已接入

	56
	石家庄市藁城区华茂化工有限公司
	1
	4级
	已接入

	57
	石家庄市藁城区正森化工有限公司
	1
	4级
	已接入

	58
	石家庄市西三教实用气体有限公司
	1
	4级
	已接入

	59
	石家庄双燕化工有限公司
	1
	4级
	已接入

	60
	石家庄星隆纤维素有限公司
	1
	4级
	已接入

	61
	石家庄中硕科技有限公司
	1
	4级
	已接入

	62
	石家庄中信石化有限公司
	3
	4级
	已接入

	63
	石药集团维生药业（石家庄）有限公司
	1
	4级
	已接入

	64
	中国航空油料有限责任公司河北分公司
	1
	4级
	已接入

	65
	石家庄亚泽化工有限公司
	1
	4级
	已接入


附件2

专项检查督导的重点内容

一、企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度、“双控”机制并严格落实。

二、危险化学品储罐是否存在超温、超压、超高及超低液位操作和随意变更储存介质等问题。

三、危险化学品储罐安全阀、切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用。

四、危险化学品罐区温度、压力、液位，可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用，重要参数是否能够远传和连续记录，且电子数据保存时间不少于30天。

五、内浮顶储罐运行中是否存在浮盘落底现象。

六、涉及可燃和有毒有害气体可能泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置。是否建立报警数值显示异常状态下处置管理制度，爆炸危险场所安装使用的电气设备是否符合国家标准、行业标准规定。

七、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否能实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统。

八、全压力式液化烃储罐是否按国家标准，行业标准设置注水措施并处于备用状态。

九、储罐区在手动切水、切罐、装卸车时，作业人员是否离开现场的情况。

十、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。

十一、危险化学品罐区库房消防设施是否完好有效，值班操作人员是否会熟练使用；消防控制室，消防水泵房、泡沫泵房是否正常运行。

十二、动火、进入受限空间等特殊作业是否符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）以及企业安全管理制度、作业规程各项规定；是否使用未经培训合格人员和无相关资质承包商进入易燃易爆危险化学品储罐区作业；是否存在未经许可的机动车辆及外来人员进入罐区。

十三、一、二级重大危险源监测预警系统是否正常投用，视频监控系统是否24小时处于正常投用状态，是否对重大危险源场所全覆盖，监控信息是否保存30天；三、四级重大危险源是否已开展监测预警和视频监控系统接入工作。

十四、是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否存在超量、超品种储存危险化学品，禁忌物料是否存在混放混存现象。

十五、危险化学品重大危险源储罐区是否有故障报警管理制度及处置分析记录。

十六、重大危险源包保责任制落实情况。

十七、应急处置预案是否实用有效，是否进行定期应急演练并总结完善。

十八、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。储罐防火间距、防火堤设置是否符合要求，消防车通道是否畅通，灭火药剂储备是否满足救援需要。

十九、企业专职消防队，工艺处置队是否组织实战训练和联合演练，建立完善应急处置联动机制。

二十、是否依据国家标准和行业标准组织更新改造老旧消防设施器材，并确保完好有效。
附件3

重大危险源企业监督检查记录表

	企业名称
	

	地址
	
	检查时间
	

	主要负责人
	
	联系方式
	

	重大危险源名称及数量
	

	检
查
情
况
	（一）重大危险源1存在的问题隐患：

（二）重大危险源2存在的问题隐患：

（三）重大危险源3存在的问题隐患：

......（重大危险源点多可附加页）



	检
查
情
况
	检查人员（签名）：               、               
检查专家（签名）：               、               
被检查单位现场负责人（签名）：                    
      


附件4

重大危险源企业问题隐患清单

填报单位：                                               填报人：                         填表时间：                   
	序号
	企业名称
	重大危险源名称
	是否存在重大隐患
	具体问题隐患
	采取措施
	检查人员
	备注

	1
	企业1
	1.......
	
	
	
	
	

	
	
	2.......
	
	
	
	
	

	
	
	3.......
	
	
	
	
	

	2
	企业2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	企业3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：企业存在的重大危险源点要逐一进行检查，将发现的问题隐患填入表中，并明确检查人员（包括应急管理监管人员、消防救援机构监督人员和有关专家）。


石家庄市应急管理局办公室　　    　       2021年2月9日印发
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